Műszaki melléklet

DBC SZIOK

„C” épület földszint – előcsarnokban található büfé helyiségek ( összesen: 35m2 ) műszaki paraméterei

KISZOLGÁLÓ TÉR  11 m2

- zárható védőráccsal ellátott

- vízvételi hely kialakítása/csatorna elvezetés kiépítve

- kiadópult elektromos végpontok kiépítve

- 12db 230V elektromos vételi pont kiépítve

ELŐKÉSZÍTŐ HELYISÉG  4m2

- kézmosó kialakítva

- 2 tálcás mosogató kialakítva

- elektromos kapcsolótábla 16A kismegszakítókkal

- 6db 230V elektromos vételi pont kiépítve

ÖLTÖZŐ/MOSDÓ 3+4m2

- zuhanyzó/WC/mosdó kialakítva

ITAL RAKTÁR  6m2

HŰTÖTT TERMÉKEK RAKTÁR 7m2

Az elektromos fő biztosíték 26A –elektromos vezeték 6-os réz

A büfé teljes területén az aljzat mosható gres járólap

Víz és csatorna NORMÁL hálózat, zsírfogó nincs

Riasztó/kamerarendszer/Internet/telefon nincs

Budapest, 2026.03.13.