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DBC SZIOK
 „R” épület földszint – Recepció mellett található büfé helyiség (összesen: 39m2) műszaki paraméterei
KISZOLGÁLÓ TÉR  32 m2
· zárható védőráccsal ellátott
· falhoz rögzített könyöklő pult van beépítve
· vízvételi hely kialakítása/csatorna elvezetés kiépítve
· kiadópult elektromos végpontok kiépítve
· 15db 230V elektromos vételi pont kiépítve

ÖLTÖZŐ/MOSDÓ/WC 3+4m2
· zuhanyzó/WC/mosdó kialakítva

A büfé teljes területén az aljzat mosható gres járólap
Kazettás álmennyezetbe szerelt kazettás klímaberendezés
A kiszolgáló tér ablakain szalagfüggöny és elektromos reluxa
A mellékhelyiségek ablakain textil függöny
Víz és csatorna NORMÁL hálózat, zsírfogó nincs
Bejárat mellett áramtalanító kapcsoló
Telefonos végpont
Riasztó-kamerarendszer nincs a bérleményben!
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