Műszaki melléklet

DBC SZIOK

„R” épület földszint – Recepció mellett található büfé helyiség (összesen: 39m2) műszaki paraméterei

KISZOLGÁLÓ TÉR  32 m2

- zárható védőráccsal ellátott

- falhoz rögzített könyöklő pult van beépítve

- vízvételi hely kialakítása/csatorna elvezetés kiépítve

- kiadópult elektromos végpontok kiépítve

- 15db 230V elektromos vételi pont kiépítve

ÖLTÖZŐ/MOSDÓ/WC 3+4m2

- zuhanyzó/WC/mosdó kialakítva

A büfé teljes területén az aljzat mosható gres járólap

Kazettás álmennyezetbe szerelt kazettás klímaberendezés

A kiszolgáló tér ablakain szalagfüggöny és elektromos reluxa

A mellékhelyiségek ablakain textil függöny

Víz és csatorna NORMÁL hálózat, zsírfogó nincs

Bejárat mellett áramtalanító kapcsoló

Telefonos végpont

Riasztó-kamerarendszer nincs a bérleményben!

Budapest, 2026.09.11.